| ##### Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зон |  |  |  |  | ###### 8 (8 - резерв) |  |
| Общее количество адресов по линии связи 1 |  |  |  |  | ###### 23 |  |
| Общее количество адресов по линии связи RS 485 |  |  |  |  | ###### 4 |  |
| ###### Адреса устройств |  |  |  |  |  |  |
| ##### Обозна- чение | ##### Тип блока | ##### Адрес ##### внутри зоны | ##### Адрес блока | ##### Описание (16 символов) |  | ##### Примечание |
| ###### Зона 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1AR1 | БСУ-1 | 1 | 1 | С1, этажи 1, 2 |  |  |
| 1AR2 | БСУ-1 | 2 | 2 | С1, этажи 3, 4 |  |  |
| 1AR3 | БСУ-1 | 3 | 3 | С1, этажи 5, 6 |  |  |
| 1AR4 | БСУ-1 | 4 | 4 | С1, этажи 7, 8 |  |  |
| 1AR5 | БСУ-1 | 5 | 5 | С1, этажи 9, 10 |  |  |
| 1AR6 | БСУ-1 | 6 | 6 | С1, этажи 11, 12 |  |  |
| 1AR7 | БСУ-1 | 7 | 7 | С1, этажи 13, 14 |  |  |
| AS1 | БУСО | 8 | 9 | С1, венткамера |  |  |
| ###### Зона 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2AR1 | БСУ-1 | 1 | 16 | С2, этажи 1, 2 |  |  |
| 2AR2 | БСУ-1 | 2 | 17 | С2, этажи 3, 4 |  |  |
| 2AR3 | БСУ-1 | 3 | 18 | С2, этажи 5, 6 |  |  |
| 2AR4 | БСУ-1 | 4 | 19 | С2, этажи 7, 8 |  |  |
| 2AR5 | БСУ-1 | 5 | 20 | С2, этажи 9, 10 |  |  |
| 2AR6 | БСУ-1 | 6 | 21 | С2, этажи 11, 12 |  |  |
| 2AR7 | БСУ-1 | 7 | 22 | С2, этажи 13, 14 |  |  |
| AS2 | БУСО | 8 | 23 | С2, венткамера |  |  |

| ###### Адреса устройств (продолжение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Обозна- чение | ##### Тип блока | ##### Адрес ##### внутри зоны | ##### Адрес блока | ##### Описание (16 символов) | ##### Примечание |
| ###### Зона 3 |  |  |  |  |  |
| 3AR1 | БСУ-1 | 1 | 31 | С3, этажи 1, 2 |  |
| 3AR2 | БСУ-1 | 2 | 32 | С3, этажи 3, 4 |  |
| 3AR3 | БСУ-1 | 3 | 33 | С3, этажи 5, 6 |  |
| 3AR4 | БСУ-1 | 4 | 34 | С3, этажи 7, 8 |  |
| 3AR5 | БСУ-1 | 5 | 35 | С3, этажи 9, 10 |  |
| 3AR6 | БСУ-1 | 6 | 36 | С3, этажи 11, 12 |  |
| 3AR7 | БСУ-1 | 7 | 37 | С3, этажи 13, 14 |  |
| AS3 | БУСО | 8 | 38 | С3, венткамера |  |
| ###### Зона 4 |  |  |  |  |  |
| 4AR1 | БСУ-1 | 1 | 46 | С2, этажи 1, 2 |  |
| 4AR2 | БСУ-1 | 2 | 47 | С2, этажи 3, 4 |  |
| 4AR3 | БСУ-1 | 3 | 48 | С2, этажи 5, 6 |  |
| 4AR4 | БСУ-1 | 4 | 49 | С2, этажи 7, 8 |  |
| 4AR5 | БСУ-1 | 5 | 50 | С2, этажи 9, 10 |  |
| 4AR6 | БСУ-1 | 6 | 51 | С2, этажи 11, 12 |  |
| 4AR7 | БСУ-1 | 7 | 52 | С2, этажи 13, 14 |  |
| AS4 | БУСО | 8 | 53 | С2, венткамера |  |
| ###### Зона 5 |  |  |  |  |  |
| ARS12 | БСУ-3 | 1 | 61 | Пож. краны |  |
| ЯУ5 | БУПН-1 | 2 | 62 | Пож. насосы |  |
| ЯУ3 | БУЗ-1 | 3 | 63 | Задвижка 1 |  |
| ЯУ4 | БУЗ-1 | 4 | 64 | Задвижка 2 |  |
| ###### Зона 6 |  |  |  |  |  |
| ARS1 | БСУ-3 | 1 | 76 | С1, мус. камера |  |
| ARS2 | БСУ-3 | 2 | 77 | С2, мус. камера |  |
| ARS3 | БСУ-3 | 3 | 78 | С3, мус. камера |  |
| ARS4 | БСУ-3 | 4 | 79 | С4, мус. камера |  |
| ###### Зона 7 |  |  |  |  |  |
| ARS12 | БСУ-3 | 1 | 91 | Встр. пом. |  |
| ###### Зона 8 (резерв) |  |  |  |  |  |
| ###### Линия RS 485 |  |  |  |  |  |
| ###### Зона 1 |  |  |  |  |  |
| ARH1 | ТИ-16 | 1 | 1 | Секция 1 |  |
| ###### Зона 2 |  |  |  |  |  |
| ARH2 | ТИ-16 | 2 | 16 | Секция 2 |  |
| ###### Зона 3 |  |  |  |  |  |
| ARH3 | ТИ-16 | 3 | 31 | Секция 3 |  |
| ###### Зона 4 |  |  |  |  |  |
| ARH4 | ТИ-16 | 4 | 46 | Секция 4 |  |

| ###### Управление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Обозна- чение | ##### Тип блока | ##### Адрес блока | ##### Примечание |
| ###### Зона 1 |  |  |  |
| ARH1 | ТИ-16 | 1.1 |  |
| AS1 | БУСО | 1.8 |  |
| ЯУ5 | БУПН-1 | 5.2 |  |
| ЯУ4 | БУЗ-1 | 5.3 |  |
| ЯУ3 | БУЗ-1 | 5.4 |  |
| ###### Зона 2 |  |  |  |
| ARH2 | ТИ-16 | 2.1 |  |
| AS2 | БУСО | 2.8 |  |
| ЯУ5 | БУПН-1 | 5.2 |  |
| ЯУ4 | БУЗ-1 | 5.3 |  |
| ЯУ3 | БУЗ-1 | 5.4 |  |
| ###### Зона 3 |  |  |  |
| ARH3 | ТИ-16 | 3.1 |  |
| AS3 | БУСО | 3.8 |  |
| ЯУ5 | БУПН-1 | 5.2 |  |
| ЯУ4 | БУЗ-1 | 5.3 |  |
| ЯУ3 | БУЗ-1 | 5.4 |  |
| ###### Зона 4 |  |  |  |
| ARH4 | ТИ-16 | 4.1 |  |
| AS4 | БУСО | 4.8 |  |
| ЯУ5 | БУПН-1 | 5.2 |  |
| ЯУ4 | БУЗ-1 | 5.3 |  |
| ЯУ3 | БУЗ-1 | 5.4 |  |

| ###### Управление (продолжение) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Обозна- чение | ##### Тип блока | ##### Адрес блока | ##### Примечание |
| ###### Зона 5 |  |  |  |
| ЯУ5 | БУПН-1 | 5.2 |  |
| ЯУ4 | БУЗ-1 | 5.3 |  |
| ЯУ3 | БУЗ-1 | 5.4 |  |