| Номер секции | Номер зоны | Адрес по зоне | Наименование помещений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1 | Портал сцены |  |
| 2 | 1 | 1.2 | Проемы сцены и арьерсцены |  |
| 3 | 1 | 2.1 | Колосники сцены и осветительная галерея сцены |  |
| 4 | 1 | 2.2 | Покрытие сцены и арьерсцены, 1 - 4 рабочие галереи, трюм (кроме части, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены), монтажные | Спринклерная секция |
| 5 | 1 | 3.1 | Колосники арьерсцены и рабочая галерея арьерсцены |  |
| 6 | 1 | 3.2 | Сейф кассетный |  |
| 7 | 1 | 4.1 | Цокольный этаж: дежурный склад объемных декораций, камеры ВЦПУ, машинный зал электроприводов подъемно-опускной оркестровой ямы, лебедка противопожарного занавеса 2 этаж: исходящий реквизит, дежурные склады мебели и бутафории, монтажная 3 этаж: дежурные костюмерные 4 этаж: постановочный склад декораций, бутафории и мебели, реквизита, дежурные костюмерные 5 этаж: женская костюмерная, зав. костюмерным цехом, цеха изготовления костюмов и париков, мужская костюмерная, зав. костюмерным цехом 6 этаж: женские костюмерные длительного хранения, машзалы электроприводов | Спринклерная секция |
| 8 | 1 | 4.2 | - | Резерв |