| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| GB | Шкаф аккумуляторный 24 В, 15 А.ч. СВТ 134.00.000 | 1 |  |
|  | ТУ 3468-016-23358046-96 |  |  |
| QF | Выключатель АП 50Б-2МТ У3 ТУ 16-522.139-78 | 1 | Iр 10 А х 10 |
| SB | Извещатель пожарный ручной ИПР СВТ 55.05.000 | 9 |  |
|  | ТУ 4854-006-23358046-94 |  |  |
| SL | Датчик-реле уровня РОС-301, исп. 2, L - 2 м | 1 |  |
| SPA | Манометр сигнализирующий ДМ 2010СгУ2-1,5-10-VI | 5 |  |
|  | ТУ311-0225591.006-92 |  |  |
| ХР | Розетка двухполюсная с заземляющим контактом | 1 |  |
|  | на ток 10 А |  |  |
| SP | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | 14 | В комплекте с технологическим оборудованием |
| M1,M2 | Электродвигатель 4AM355S4У3 Р 250 кВт | 2 |  |
| M3 | Электродвигатель насоса CR 3-13 Р 1,1 кВт | 1 |  |
| M4 | Электродвигатель насоса АР12.50.11.А1 Р 1,7 кВт | 1 |  |
| YA | Вентиль электромагнитный, исп. 2, -24 В | 5 |  |
| Rл | Резистор С2-33Н-0,125-120 Ом + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 4 | В комплекте с ARK1 |
| Rо | Резистор С2-33Н-0,125-1,2 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 8 | В комплекте с AR |
| Rш | Резистор С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 25 |  |
| Rк | Резистор С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 22 | В комплекте с AR и AS |
| Rп | Резистор С2-33Н-0,125-6,8 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 5 |  |
| VD | Диод КД522А ДР.3.362.035ТУ | 8 | В комплекте с AR |
|  | ## Адресная система пожарной сигнализации, управления | 1 |  |
|  | ## пожаротушением и дымоудалением АСПС 02-33-0000 |  |  |
|  | ТУ 4371-023-23358046-99 |  |  |
| ARK1 | Центральный прибор ЦП-1 СВТ29.23.000 | 1 |  |
| ARK2 | Прибор управления ПУ-1 СВТ29.21.000 | 1 |  |
| AR | Блок сигнализации БСУ-2 СВТ29.22.000-02 | 4 |  |
| AS1 | Блок управления БУПН-1 СВТ 29.25.000-01 | 1 |  |
| AS2 | Блок управления БУПН-3 СВТ 29.25.000-03 | 1 |  |
| ЯУ1, ЯУ2 | Шкаф коммутации ШК-А СВТ 29.9001.45 | 2 | Р=250 кВА |
| ЯУ3 | Шкаф коммутации ШК-А СВТ 29.0001.05 | 1 | Р=1,1 кВА |
| ЯП | Шкаф АВР СВТ 57.1100.03 на ток 10 А | 1 |  |