Перечень помещений, защищаемых спринклерной секцией 7

| Этаж | Наименование помещений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Цокольный | Дежурный склад объемных декораций, камеры ВЦПУ, машинный зал электроприводов подъемно-опускной оркестровой ямы, лебедка противопожарного занавеса |  |
| 2 | Исходящий реквизит, дежурные склады мебели и бутафории, монтажная |  |
| 3 | Дежурные костюмерные |  |
| 4 | Постановочный склад декораций, бутафории и мебели, реквизита, дежурные костюмерные |  |
| 5 | Женская костюмерная, зав. костюмерным цехом, цеха изготовления костюмов и париков, мужская костюмерная, зав. костюмерным цехом |  |
| 6 | Женские костюмерные длительного хранения, машзалы электроприводов |  |