| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB | ТУ 3468-016-23358046-96 | Шкаф аккумуляторный | 1 |  |  |
|  | СВТ 134.00.000 | 24 В, 15 А.ч. |  |  |  |
| QF | ТУ 16-522.139-78 | Выключатель АП 50Б-2МТ У3 | 1 |  |  |
|  |  | на ток 10 А, отсечка 10 |  |  |  |
| ХР |  | Розетка двухполюсная | 1 |  |  |
|  |  | ## с заземляющим контактом |  |  |  |
| SB | ТУ 4854-006-23358046-94 | ## Извещатель пожарный | 9 |  |  |
|  | СВТ 55.05.000 | ## ручной ИПР |  |  |  |
| SL |  | ## Датчик-реле уровня РОС-301 | 1 |  |  |
|  |  | ## исп. 2, L - 2 м |  |  |  |
| SPA | ТУ311-0225591.006-92 | ## Манометр сигнализирующий | 5 |  |  |
|  |  | ## ДМ 2010СгУ2-1,5-10-VI |  |  |  |
|  | ОЖО.467.180 ТУ | ## Резисторы |  |  |  |
| Rш |  | ## С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% | 25 |  |  |
| Rп |  | ## С2-33Н-0,125-6,8 кОм + 5% | 5 |  |  |
|  | ТУ 4371-023-23358046-99 | ## Адресная система пожарной | 1 |  |  |
|  |  | сигнализации, управления |  |  |  |
|  |  | ## пожаротушением |  |  |  |
|  |  | АСПС 02-33-0000 |  |  |  |
| ARK1 | СВТ29.21.000 | Прибор управления ПУ-1 | 1 |  |  |
| ARK2 | СВТ29.23.000 | Центральный прибор ЦП-1 | 1 |  |  |
| AR | СВТ29.22.000-02 | Блок сигнализации БСУ-2 | 4 |  |  |
| AS1 | СВТ 29.25.000-01 | Блок управления БУПН-1 | 1 |  |  |
| AS2 | СВТ 29.25.000-03 | Блок управления БУПН-3 | 1 |  |  |
| ЯУ1, | СВТ 29.9001.45 | Шкаф коммутации ШК-А | 2 |  |  |
| ЯУ2 |  | на 1 электродвигатель 250 кВА |  |  |  |
| ЯУ3 | СВТ 29.0001.05 | Шкаф коммутации ШК-А | 1 |  |  |
|  |  | на 1 электродвигатель 1,1 кВА |  |  |  |
| ЯП | СВТ 57.1100.03 | Шкаф АВР на ток 10 А | 1 |  |  |
|  | ОЖО.467.180 ТУ | ## Резисторы |  |  |  |
| Rл |  | ## С2-33Н-0,125-120 Ом + 5% | 4 |  | В комп- лекте с блоками AR и AS |
| Rо |  | ## С2-33Н-0,125-1,2 кОм + 5% | 8 |  |  |
| Rк |  | ## С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% | 22 |  |  |
| VD | ДР.3.362.035ТУ | Диод КД522А | 8 |  |  |
|  |  | ##### Оборудование, поставляемое |  |  |  |
|  |  | в комплекте с технологическими |  |  |  |
|  |  | системами |  |  |  |
| SP |  | Сигнализатор давления СДУ-М | 14 |  |  |
| М1,2 |  | Электродвигатель 4AM355S4У3 | 2 |  | 250 кВт |
| M3 |  | Электродвигатель насоса CR 3 | 1 |  | 1,1 кВт |
| М4 |  | Электродвигатель насоса АР | 1 |  | 1,7 кВт |
| YA |  | ## Вентиль электромагнитный | 5 |  | Исп. 2 |
| ХК1 | ТУ 36.2568-83Е | Коробка соединительная КСП20 | 1 |  |  |
| ХК2-4 | ТУ 36.2568-83Е | Коробка соединительная КСП10 | 3 |  |  |
| К | ЯЛКГ.687222.001 ТУ | Коробка КС-4 | 19 |  |  |
|  | ТУ16.К99-008-01 | Кабель КИПЭВ 1х2х0,6 | 30 |  | м |
|  | ТУ 3581-01-39793330-2000 | Кабель КСВВ 2х0,5 | 327 |  | м |
|  | ТУ 3581-01-39793330-2000 | Кабель КСВВ 4х0,5 | 28 |  | м |
|  | ТУ 3581-01-39793330-2000 | Кабель КСВВ 8х0,5 | 9 |  | м |
|  | ГОСТ 1508-78Е | ##### Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 | 22 |  | м |
|  | ГОСТ 16442-80 | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 | 61 |  | м |
|  | ГОСТ 6323-79Е | Провод АПВ 1х70 | 40 |  | м |
|  | ГОСТ 6323-79Е | Провод АПВ 1х120 | 240 |  | м |
|  | ГОСТ 6323-79Е | Провод ПВ-1 1х1,0 | 6 |  | м |
|  | ГОСТ 7399-80 | Провод ШВВП 2х1,0 | 517 |  | м |
|  | ТУ 36-1496-85 | Стойка кабельная К1150 У3 | 40 |  |  |
|  | ТУ 36-1496-85 | Полка кабельная К1160 У3 | 40 |  |  |
|  | ТУ 36-1496-85 | Ключ К1156 У3 | 2 |  |  |
|  | ТУ 36-1496-85 | Скоба К1157 У3 | 80 |  |  |
|  | ТУ 36-2486-82 | Лоток кабельный НЛ10-П1,87 У3 | 26 |  |  |
|  | ТУ 3464-005-42790588-00 | Миниканалы для электромон- | 100 |  | м |
|  |  | тажных работ типа ТМС 15х17 |  |  |  |
|  | ТУ4833-019-29124208-00 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-20 | 15 |  | м |
|  | ГОСТ 10704-91 | Труба электросварная 20х1,6 | 130 |  | м |
|  | ГОСТ 10704-91 | Труба электросварная 57х1,8 | 60 |  | м |
|  |  | Трубка ПХВ – 6 мм | 6 |  | м |