|  | Провод, кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер | марка, число и диаметр жил, мм | длина, м | Примечание |
| 1 | ШВВП 2х1,0 | 90 | Тр. 20х1,6 |
| 2 | ШВВП 2х1,0 | 90 | Тр. 20х1,6 |
| 3 | ШВВП 2х1,0 | 90 | Тр. 20х1,6 |
| 4 | КСВВ 2х0,5 | 1 |  |
| 5 | ШВВП 2х1,0 | 90 | Тр. 20х1,6 |
| 6 | КСВВ 2х0,5 | 22 |  |
| 10 | КСВВ 4х0,5 | 4 |  |
| 11 | КСВВ 4х0,5 | 1 |  |
| 12 | КСВВ 4х0,5 | 1 |  |
| 13 | КСВВ 4х0,5 | 1 |  |
| 14 | КСВВ 4х0,5 | 3 |  |
| 15 | КСВВ 4х0,5 | 18 |  |
| 16 | ШВВП 2х1,0 | 3 |  |
| 17 | ВВГ 3х1,5* | 22 |  |
| 18 | КИПЭВ 1х2х0,6 | 30 |  |
| 19 | ШВВП 2х1,0 | 30 |  |
| 21 | КСВВ 2х0,5 | 28 |  |
| 22 | КСВВ 2х0,5 | 26 |  |
| 23 | КСВВ 2х0,5 | 25 |  |
| 24 | КСВВ 2х0,5 | 24 |  |
| 25 | КСВВ 2х0,5 | 23 |  |
| 26 | КСВВ 2х0,5 | 22 |  |
| 27 | КСВВ 2х0,5 | 21 |  |
| 31 | ШВВП 2х1,0 | 28 |  |
| 32 | ШВВП 2х1,0 | 26 |  |
| 33 | ШВВП 2х1,0 | 25 |  |
| 35 | ШВВП 2х1,0 | 23 |  |
| 36 | ШВВП 2х1,0 | 22 |  |
| 41 | АПВ 6х(1х120) + | 18х6 | Тр. (57х1,8)х2 |
|  | АПВ 1х70 | 18 |  |
| 42 | АПВ 6х(1х120) + | 22х6 | Тр. (57х1,8)х2 |
|  | АПВ 1х70 | 22 |  |
| 43 | КСВВ 8х0,5 | 3 |  |
| 44 | КСВВ 8х0,5 | 3 |  |
| 45 | КСВВ 2х0,5 | 25 |  |
| 46 | КСВВ 2х0,5 | 25 |  |
| 47 | КСВВ 2х0,5 | 25 |  |
| 48 | КСВВ 2х0,5 | 10 |  |
| 49 | КСВВ 2х0,5 | 10 |  |
| 51 | КВВГ 5х1,5* | 15 |  |
| 52 | КСВВ 8х0,5 | 3 |  |
| 53 | КВВГ 5х1,5* | 5 |  |
| 54 | КСВВ 2х0,5 | 5 |  |
| 55 | КСВВ 2х0,5 | 10 |  |
| 60 | КВВГ 5х1,5* | 2 |  |
| 61 | ВВГ 3х1,5* | 25 |  |
| 62 | ВВГ 3х1,5* | 1 |  |
| 63 | ВВГ 3х1,5* | 3 |  |
| 70 | ВВГ 3х1,5* | 10 |  |
| 71 | КСВВ 2х0,5 | 25 |  |
| 72 | ** |  |  |
| 73 | ** |  |  |
| 74 | ПВ-1 1х1,0 | 1 | Трубка ПХВ |
| 75 | ПВ-1 1х1,0 | 1 | Трубка ПХВ |
| 76 | ПВ-1 1х1,0 | 1 | Трубка ПХВ |
| 77 | ПВ-1 1х1,0 | 1 | Трубка ПХВ |
| 78 | ПВ-1 1х1,0 | 1 | Трубка ПХВ |
| 79 | ПВ-1 1х1,0 | 1 | Трубка ПХВ |

* В кабелях ВВГ и КВВГ, проводах АПВ указано сечение жил, мм2

** Проектирует заказчик