| Наименование, обозначение продукции | Обозначение документа | Завод-изготовитель | Регистрацион-ный номер сертификата | Дата окончания действия сертификата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением, инженерными системами и диспетчеризацией АСПС 02-33-0000 в составе: прибор центральный ЦП-1, прибор управления ПУ-1, блоки БСУ-6, БУПН, шкафы коммутации ШКСБ, шкаф АВР | ТУ 4371-023-23358046-99 | ООО НПФ «СВИТ», г. Гатчина, Лен. обл. | ССПБ.RU.ОП 002.В.00624 | 13.07.2003 |  |
| Кабель контрольный измерительный KLMA | - | “REKA KAAPELT OY” (“REKA CABLES Ltd”) Финляндия | ССПБ.Fi.ОП 002.В.00820 | 28.05.2004 |  |
| Кабель сигнальный "MULTICORE ALARM CABLE" 4x0,22 | - | "CQR Security Components" Велико-британия | ССПБ.GB.ОП0010.А00164 | 27.03.2003 |  |
| Кабель силовой ВВГ | ГОСТ 16442-80 | "Севкабель" СПб | ССПБ.RU.ОП09В.00086 | 08.05.2004 |  |
| Провод ШВВП | ГОСТ 7399-80 |  | Не подлежат обязательной сертификации в соответствии с письмом УГПС СПб от 30.11.00 N 19/ОЛ-3287 |  |  |
| Кабель КСПВ 4х0,4 | ТУ 3581-01-39793330-2000 |  |  |  |  |
| Провод ПВ | ГОСТ 6323-79Е |  |  |  |  |