| Наименование, обозначение продукции | Обозначение документа | Завод-изготовитель | Регистрационный номер сертификата | Дата окончания действия сертификата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная система пожарной сигнализации и управления пожаротушением АСПС 01-13-1310 в составе: прибор центральный ЦП-1, прибор управления ПУ-1, блоки БУПН-1, БУПН-3, БСУ-2, шкафы ШК-А | ТУ 4371-029-23358046-2003 | ООО НПФ "СВИТ", г. Гатчина, Лен. обл. | ССПБ.RU.ОП 002.В.01297 | 13.10.2006 |  |
| Комплект устройств для автоматического управления установками модульного пожаротушения в составе: Извещатель пожарный ручной ИПР | ТУ 4854-006-23358046-94 | ООО НПФ "СВИТ", г. Гатчина, Лен. обл. | ССПБ.RU.ОП 002.В.00989 | 05.04.2005 |  |
| Миниканал для электромонтажных работ типа ТМС | ТУ 3464-005-42790588-00 | ЗАО "Диэлектрические кабельные системы" г. Тверь | ССПБ.RU.УП 001.В01965 | 08.06.2004 |  |
| Кабель для монтажа систем сигнализации КСВВ | ТУ 3581-01-39793330-2000 | “Торгово-промышленный дом Паритет”, г. Подольск | ССПБ.RU.УП 01.Н00254 | 06.08.2005 |  |
| Кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВВГ | ГОСТ 16442-80 | ОАО "Севкабель" г.Санкт-Петербург | ССПБ.RU.ОП 09.В.00076 | 08.05.2004 |  |
| Кабель контрольный КВВГ | ГОСТ 1508-78 | ОАО "Севкабель" г.Санкт-Петербург | ССПБ.RU.ОП 035.В.00084 | 06.07.2006 |  |