| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ 3468-016-23358046-96 | Шкаф аккумуляторный | 1 |  |  |
|  | СВТ 134.00.000 | 24 В, 15 А.ч. |  |  |  |
| 2 | ТУ 16-522.139-78 | Выключатель АП 50Б-2МТ У3 | 1 |  |  |
|  |  | Iр 4 А, Iотс 3,5 |  |  |  |
| 3 |  | ## Датчик-реле уровня РОС-301 | 2 |  |  |
|  |  | ## исп. 2 с датчиками 0,6 м |  |  |  |
| 4 | ТУ311-0225591.006-92 | ## Манометр сигнализирующий | 5 |  |  |
|  |  | ## ДМ 2010СгУ2-1,5-10-VI |  |  |  |
|  | ТУ 4371-023-23358046-99 | ## Адресная система пожарной | 1 |  |  |
|  |  | сигнализации, управления |  |  |  |
|  |  | ## пожаротушением |  |  |  |
|  |  | АСПС 02-33-0000 |  |  |  |
| 11 | СВТ29.21.000 | Прибор управления ПУ-1 | 1 |  |  |
| 12 | СВТ29.23.000 | Центральный прибор ЦП-1 | 1 |  |  |
| 13 | СВТ29.22.000-06 | Блок сигнализации БСУ-6 | 1 |  |  |
| 14 | СВТ 29.1002.23-Н1 | Шкаф коммутации ШКСБ-А | 2 |  |  |
|  |  | с блоком БУПН-1 на два |  |  |  |
|  |  | электродвигателя |  |  |  |
|  |  | мощностью 11 кВА |  |  |  |
| 15 | СВТ 29.0001.13-Н3 | Шкаф коммутации ШКСБ-А | 1 |  |  |
|  |  | с блоком БУПН-3 на один |  |  |  |
|  |  | электродвигатель |  |  |  |
|  |  | мощностью 1,1 кВА |  |  |  |
| 16 | СВТ 57.1100.23 | Шкаф АВР 2х380 на ток 25 А | 1 |  |  |
|  | ОЖО.467.180 ТУ | ## Резисторы |  |  |  |
| 21 |  | ## С2-33Н-0,125-120 Ом + 5% | 2 |  | В комп- лекте с поз. 12…15 |
| 22 |  | ## С2-33Н-0,125-1,2 кОм + 5% | 4 |  |  |
| 23 |  | ## С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% | 7 |  |  |
| 24 |  | ## МЛТ-0,125-620 Ом + 5% | 3 |  |  |
| 25 |  | ## МЛТ-0,125-3,3 кОм + 5% | 8 |  |  |
| 26 | ДР3.362.035 ТУ | Диод КД522А | 7 |  |  |
| 31 | ТУ 36.2568-83Е | Коробка соединительная КСП20 | 1 |  |  |
| 32 | ТУ 36.2568-83Е | Коробка соединительная КСП10 | 2 |  |  |
| 33 | ЯЛКГ.687222.001 ТУ | Коробка КС-4 | 5 |  |  |
| 34 | ТУ 36-1684-85 | Ввод гибкий К1081 У3 | 3 |  |  |
|  | QUINTELA | Короб поливинилхлоридный | 30 |  | м |
|  |  | MIQ 10x20 |  |  |  |
|  |  | Трубка ПХВ – 6 мм | 10 |  | м |
|  | REKA CABLES Ltd | ##### Кабель KLMA 4x0,8+1x0,8 | 70 |  | м |
|  | ТУ 3581-01-39793330-2000 | ##### Кабель многожильный | 40 |  | м |
|  |  | КСПВ 4х0,4 |  |  |  |
|  | ГОСТ 16442-80 | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 | 6 |  | м |
|  | ГОСТ 16442-80 | Кабель силовой ВВГ 4х1,5 | 20 |  | м |
|  | ГОСТ 16442-80 | Кабель силовой ВВГ 4х2,5 | 24 |  | м |
|  | ГОСТ 7399-80 | Провод ШВВП 2х0,5 | 100 |  | м |
|  | ГОСТ 6323-79Е | Провод ПВ-1 1х0,75 | 10 |  | м |
|  |  | ##### Оборудование, поставляемое |  |  |  |
|  |  | в комплекте с технологическими |  |  |  |
|  |  | системами |  |  |  |
|  |  | Сигнализатор PS-10-2A | 3 |  |  |
|  |  | Электродвигатель насоса | 2 |  |  |
|  |  | CR 45-3; 11 кВт |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель насоса | 1 |  |  |
|  |  | АЦМС 2-90; 1,1 кВт |  |  |  |