# Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Технологическая часть |  |
|  | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Электротехническая часть |  |

## Общие указания

1  Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

2  Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию выполняются в соответствии с нормативными документами:

-  РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", МВД России;

-  ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", Минприбор СССР

# Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные (начало) |  |
| 2 | Общие данные (продолжение) |  |
| 3 | Общие данные (продолжение) |  |
| 4 | Общие данные (окончание) |  |
| 5 | Схема электрогидравлическая структурная |  |
| 6 | Ведомость защищаемых помещений |  |
| 7.1, 7.2 | Схема электрическая принципиальная. Перечень элементов | На 2 листах |
| 8 | Схема электрическая принципиальная |  |
| 9 | Схема электрическая принципиальная |  |
| 10 | Схема электрическая принципиальная |  |
| 11 | Схема электрическая принципиальная |  |
| 12 | Схема электрическая соединений |  |
| 13 | Ведомость кабелей и проводов |  |
| 14 | Карта программирования блоков адресной системы |  |
| 15.1-15.3 | Спецификация | На 3 листах |
| 16 | Насосная станция. Размещение оборудования |  |
| 17 | Пожарный пост. Размещение оборудования |  |
| 18 | Планшет сцены. Размещение оборудования |  |

##### Ведомость заданий сторонним организациям

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1W_ZD1 | Задание на подвод электропитания |  |
| 1W_ZD2 | Задание на использование командных импульсов |  |
| 1W_ZD3 | Задание на прокладку кабелей. |  |

# Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Ссылочные документы |  |
| РД 25 953-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, |  |
|  | ## охранной и охранно-пожарной сигнализации. |  |
|  | ## Обозначения условные графические элементов систем |  |
|  | ## Прилагаемые документы |  |
| 1W_PSP | Перечень сертифицированной продукции |  |

##### Основные показатели автоматической установки водяного пожаротушения

| ##### Наименование защищаемых помещений | Защищаемая площадь, м2 | ##### Вид защиты | ##### Извещатель |  | ##### Приемная станция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | кол. | тип | кол. |
| Помещения театра | * | Автоматическое пожаротушение | ИПР СВНо10-Р68 | ## 9 * | Прибор ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации и управления пожаротушением АСПС 01-13-1310 | 1 |

* См. технологическую часть проекта

# (окончание)