# Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| -ПТ | Система автоматического пожаротушения. Технологическая часть |  |
| -АПТ | Система автоматического пожаротушения Электротехническая часть |  |

## Общие указания

1  Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

2  Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию выполняются в соответствии с нормативными документами:

-  РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", МВД России;

-  ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", Минприбор СССР

# Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные (начало) |  |
| 2 | Общие данные (окончание) |  |
| 3 | Схема электрогидравлическая структурная |  |
| 4 | Схема электрическая принципиальная. Перечень элементов |  |
| 5 | Схема электрическая принципиальная |  |
| 6 | Схема электрическая принципиальная |  |
| 7 | Схема электрическая соединений |  |
| 8 | Ведомость кабелей и проводов |  |
| 9 | Диспетчерская. Размещение электрооборудования |  |
| 10 | Насосная станция. Размещение электрооборудования |  |
| 11 | Спецификация | На 3 листах |

# Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Ссылочные документы |  |
| РД 25 953-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем |  |
|  | ## Прилагаемые документы |  |
| -АПТ.С | Спецификация оборудования |  |
| -АПТ.ПЧ | Перечень сертифицированной продукции |  |

# Ведомость заданий сторонним организациям

| Обозначение | Наименование | Сведения об отправке | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| -Э1 | Задание на подвод электропитания | Отправлено с письмом в адрес заказчика |  |
| -Э2 | Задание на использование командных импульсов |  |  |
| -Э3 | Задание на прокладку труб |  |  |

##### Основные показатели автоматической установки газового пожаротушения

| ##### Наименование защищаемых помещений | Защищаемая площадь, м2 | ##### Вид защиты | ##### Извещатель |  | ##### Приемная станция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | кол. | тип | кол. |
| Склад в осях 7-32 / А-И | См. технологическую часть проекта | Автоматическое водяное пожаротушение | Спринклерные оросители | См. технологическую часть проекта | Прибор ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации и управления пожаротушением АСПС 02-33-000 | 1 |

# (окончание)