| ##### Общие характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зон |  |  |  |  | ###### 1 |
| Общее количество адресов по линии связи 1 |  |  |  |  | ###### 6 |
| Общее количество адресов по линии связи RS 485 |  |  |  |  | ###### 1 |
| ###### Адреса устройств |  |  |  |  |  |
| ##### Обозна- чение | ##### Тип блока | ##### Адрес ##### внутри зоны | ##### Адрес блока | ##### Описание (16 символов) | ##### Примечание |
| ###### Зона 1 |  |  |  |  |  |
| AR1 | БСУ-2 | 1 | 1 | Секции 1 и 2 |  |
| AR2 | БСУ-2 | 2 | 2 | Секции 3 и 4 |  |
| AR3 | БСУ-2 | 3 | 3 | Секции 5 и 6 |  |
| AR4 | БСУ-2 | 4 | 4 | Секция 7 |  |
| AS1 | БУПН-1 | 5 | 5 | Пож. насосы |  |
| AS2 | БУПН-1 | 6 | 6 | Всп. насосы |  |
| ###### Линия RS 485 |  |  |  |  |  |
| ARK2 | ПУ-1 | 2 | 2 |  |  |
| ###### Управление |  |  |  |  |  |
| ##### Обозна- чение | ##### Тип блока | ##### Адрес блока |  | ##### Описание (16 символов) | ##### Примечание |
| ###### Зона 1 |  |  |  |  |  |
| ARK2 | ПУ-1 | 1.2 |  | - |  |